МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 219

620033 г. Екатеринбург, ул. Фабричная, 21 тел./факс 8 (343) 341-96-31

И.О. Главного государственного

врача Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Свердловской области в

Ленинском, Верх-Исетском,

Октябрьском и Кировском

районах г.Екатеринбурга

Лушеву В.Б

**Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений**

**санитарно-эпидемиологических требований**

В ответ на Ваше предписание от 13.12.2013 г. выполнено следующее:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание предписания | Проведенные мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Организовать производственный контроль с применением лабораторных исследований:  -по контролю воды разводящей сети после фильтра, кипяченая вода  - по контролю освещенности, микроклимата, шума, вибрации, напряженности электромагнитного поля, электростатического поля, гамма фона, аэроионов  -по контролю ртути, фенола, формальдегида | Сделана заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» на проведение лабораторных исследований. | До декабря 2015 года | Приложение копии заявки, копия акта выполненных работ по лабораторному контролю воды после фильтра |
| 2 | Из раздела программы «Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью» исключить документы, утратившие силу: СП 2.6.1.1758-99 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99», СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита» | Из раздела программы «Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью» исключены перечисленные документы. | Июль 2014 | При необходимости будет предоставлен оригинал «Программы производственного контроля» |
| 3 | Откорректировать периодичность лабораторных исследований, раздел программы «Перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований» | Откорректирована периодичность лабораторных исследований | Июль 2104 | При необходимости будет предоставлен оригинал «Программы производственного контроля» |
| 4 | Откорректировать раздел «Перечень должностей работников, работы, осуществляющих при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» | Откорректирован раздел «Перечень должностей работников, работы, осуществляющих при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» с учетом Приказа № 302н от 12 апреля 2011 года: включен медицинский осмотр терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, обследование на сифилис, мазок на гонорею и ИППП, обследование на контактные гельминтозы и протозоозы, на носительство возбудителей кишечной инфекции, гигиеническое обучение.  Медицинский осмотр специалистов запланирован на 2015 год | Июль 2014 | При необходимости будет предоставлен оригинал «Программы производственного контроля» |
| 5 | Включить в раздел «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов»:  - подозрение на профессиональные заболевания  -выявление неудовлетворительных результатов лабораторных исследований | Включено в раздел «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов»:  - подозрение на профессиональные заболевания  -выявление неудовлетворительных результатов лабораторных исследований | Июль 2014 | При необходимости будет предоставлен оригинал «Программы производственного контроля» |
| 6 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил уровень искусственной освещенности в помещениях групповых ячеек: в спальне группы №1, в спальне и раздевалке группы №3 | Заменены светильники в спальне группы №1, в спальне и раздевалке группы №3 | Август 2104 | Приложение Фотоотчет |
| 7 | Обеспечить выполнение требований санитарных правил по соблюдению нормы площади на 1 ребенка в младшей-средней группе №2, в старшей-подготовительной группе №3 | - | - | Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281 признан недействующим пункт 1.9 СанПиН2.4.1.3049-13 |
| 8 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил групповые площадки №2,№3, разделить площадки друг от друга полосами зеленых кустарниковых насаждений | Не выполнено в связи с недостаточным финансированием | Август 2015 |  |
| 9 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил: оборудовать наружное освещение детских площадок групп №2, №3, восстановить наружное освещение детской площадки ясельной группы №1 | Выполнено. Восстановлено наружное освещение. | Сентябрь 2014 |  |
| 10 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил детские участки, а именно: оборудовать на групповых площадках теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков | Не выполнено в связи с недостаточным финансированием | Август 2015 |  |
| 11 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил физкультурную площадку укомплектовать физкультурным оборудованием | Не выполнено в связи с недостаточным финансированием | Август 2015 |  |
| 12 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил детские песочницы оборудовать крышками | Выполнено в соответствии с п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. Песочницы закрываются защитным приспособлением из водостойкой ткани. | Май 2014 | Приложение Фотоотчет |
| 13 | В соответствие с требованиями санитарных правил на территории хозяйственной зоны оборудовать места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий | Не выполнено в связи с недостаточным финансированием | Август 2015 |  |
| 14 | Предусмотреть выделение перегородками зоны для мытья кухонной посуды, зоны для мясо-рыбного овощного участков для исключения потоков сырой и готовой продукции | Возведена перегородка для исключения потоков сырой и готовой продукции | Август 2014 | Приложение Фотоотчет |
| 15 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил помещения: в игровой-столовой в старшей-подготовительной группе№3 , покрасить оконные рамы подоконники, в спальне отремонтировать стены | Выполнено. Произведен ремонт групповой-столовой старшей-подготовительной группы №3, в том числе покрашены оконные рамы подоконники, в спальне отремонтированы стены | Август 2014 | Приложение Фотоотчет |
| 16 | Привести в соответствие требованиям санитарных правил помещения:  -в младшей-средней группе №2 в спальне на полу заменить плиты из ДСП на деревянный пол или линолеумное покрытие  В младшей-средней группе №2 в игровой-столовой отремонтировать линолеум  Включить в план мероприятий оборудование утепление или отопления полов на1-м этаже в ясельной №1 | Выполнено. Произведен ремонт в спальне младшей-средней группе №2, в том числе заменены плиты из ДСП на деревянный пол и линолеумное покрытие.  Не выполнено в связи с недостаточным финансированием  Включен в план мероприятий на 2015 год | Август 2014  Август 2015  Декабрь 2015 | Приложение Фотоотчет |
| 17 | Создание условий для сушки верхней одежды в младшей-средней группе №2 в раздевальной восстановит подачу тепла в трубу отопления под детскими шкафчиками | Не выполнено в связи с недостаточным финансированием | Август 2015 |  |
| 18 | Обеспечить выполнение требований санитарных правил по замене ограждения экранов из ДСП на отопительных приборах в игровой и спальне в группе №2, №3 | Выполнено. Заменены экраны на отопительных приборах в игровой и спальне в группе №2, №3 из ДСП на металлические | Август 2014 | Приложение Фотоотчет |
| 19 | На 1-м этаже в ясельной группе №1 в буфетной оборудовать воздушный разрыв от моек к канализации | Выполнено. Оборудован воздушный разрыв от моек к канализации в группе №1 в буфетной | Апрель 2014 | Приложение Фотоотчет |
| 20 | Провести обследование детей средней группы на гельминты  Обеспечить качественное проведение ежедневной уборки в помещении средней группы  Обеспечить приготовление дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией | Выполнено.  Выполнено. Усилен контроль за качеством уборки помещений, проведен дополнительный инструктаж  Выполнено. Приготовление средств производится в соответствии с инструкцией. | Февраль 2014 | Приложение. Копия списка детей с результатами  Приложение Инструкция по использованию дез.средств |
| 21 | Привести в соответствие с требованиями десятидневное меню: не допускать повторение блюд в завтрак | Выполнено. Приведено в соответствие с требованиями десятидневное меню: исключено повторение какао с молоком и кофейного напитка в завтрак | Август 2104 | При необходимости будет предоставлено 10-ти дневное меню |
| 22 | Откорректировать схему вакцинации против клещевого энцефалита у младшего воспитателя Собировой М.У., у воспиттаеля Курбатовой С.В., Конюховой О.В. | Выполнено.  Ревакцинация Собировой М.У. 30.06.2014  Ревакцинация Курбатова С.В. 25.03.2013  КонюховаО.В. уволена п.6 ч.1 ст.83.ТК РФ | Июнь 2014 | При необходимости будут предоставлены санитарные книжки сотрудников  Приложение копии санитарных книжек, приказ об увольнении Конюховой О.В. |
| 23 | Откорректировать сроки вакцинации против дифтерии, столбняка у младшего воспитателя Чирковой Н.С., воспитателя Ивановой Л.С. | Выполнено. Чиркова Н.С. 11.03.2014 АДСМ  Иванова Л.С. уволена по собственному желанию | Март 2014 года | При необходимости будут предоставлены санитарные книжки сотрудников. Приложении копии приказов об увольнении. |
| 24 | По периметру здания оборудовать водосборочные лотки, отремонтировать водостоки, удлинить до отмостков здания, отремонтировать стены здания, отремонтировать отмостки вокруг здания. | Составлена смета и проверена в сметно-ценовом комитете на ремонт отмостки вокруг здания, ремонт водосточной системы с целью планирования ремонтных работ на 2015 год | Декабрь 2015 | Приложение копии смет |

Заведующий МБДОУ № 219 А.Г.Коновалова